附表2

游泳场所卫生监督量化分级评分表

总得分：      标化分：       核定等级：

| 单位名称： | 负责人： |
| --- | --- |
| 地址： | 联系电话： |
| 卫生许可证编号： 第 号 |
| 项目 | 评查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 卫生管理 | 1.卫生许可证 | ※ | 有过期、伪造、涂改、转让、倒卖现象；不予评定等级。 |  |  |
|  | 2.亮证经营 | 2 | 卫生许可证未悬挂在大厅、入口等醒目处；扣2分。 |  |  |
|  | 3.卫生信誉度 等级公示 | 2 | 公共场所卫生信誉度等级标识未悬挂在大厅、入口等醒目处；扣2分。 |  |  |
|  | 4.卫生管理制度 | 4 | 卫生管理制度不齐全；扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 卫生管理制度未置于相应岗位的墙上；扣2分。 |  |  |
|  | 5.应急处理预案 | 4 | 无突发公共卫生事件应急处理预案；扣4分。 |  |  |
|  | 6.卫生管理及人员 | 6 | 无健全的卫生管理体系；扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 无专职或兼职的卫生管理人员； 扣3分。 |  |  |
|  | 7.体检培训 | 6 | 直接为顾客服务从业人员无有效体检、培训证明；缺一人扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 8. 检测报告 | 4 | 无有效公共场所卫生检测评价报告；扣4分。 |  |  |
|  | 9.开放期间水质报告 | 4 | 无开放期间游泳池水质检测报告（当年至少一次）；扣4分。 |  |  |
|  | 10.禁游标志 | 4 | 无禁游标志；扣4分。 |  |  |
|  |  |  | 禁游标志未悬挂在大厅、入口等醒目处；扣2分。 |  |  |
|  | 11.水质公示 | 6 | 未公示泳池室温、水温和有效氯、pH测定结果；扣6分。 |  |  |
|  |  |  | 公示项目不齐全 ；扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 每日未按场次或定时公示；扣3分。 |  |  |
|  | 12.游泳衣裤出租 | 6 | 出租游泳衣裤；扣6分。 |  |  |
| 功能区卫生要求 | 13.池水循环消毒设备 | ※ | 无游泳池水循环消毒设备；不予评定等级。 |  |  |
|  |  |  | 游泳池水循环消毒设备不能正常使用；不予评定等级。 |  |  |
|  |  |  | 无补充新水系统；不予评定等级。 |  |  |
|  | 14.浸脚池 | ※ | 无强制通过式浸脚池；不予评定等级。 |  |  |
|  | 15.布局 | 4 | 更衣室、淋浴室和浸脚池、游泳池的布局不合理；扣4分。 |  |  |
|  | 16.儿童池与成人池 | 2 | 儿童涉水池及其供水系统与成人池未隔离；扣2分。 |  |  |
|  | 17. 余氯检测 | ※ | 无检测游泳池水质有效氯仪器；不予评定等级。 |  |  |
|  | 18.消毒剂存放 | 4 | 无独立消毒剂存放场所；扣4分。 |  |  |
|  |  |  | 消毒剂存放容器不密闭；扣4分。 |  |  |
|  | 19.池水循环操作及余氯自测记录 | 6 | 无完整的游泳池水循环净化消毒操作记录；扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 无完整的游泳池水质有效氯检测记录；扣3分。 |  |  |
|  | 20.浸脚消毒池水更换 | 4 | 强制通过式浸脚消毒池水未做到每4小时更换一次；扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 无完整强制通过式浸脚消毒池有效氯记录；扣2分。 |  |  |
|  | 21.更衣柜清洁 | 4 | 更衣柜不清洁；扣4分。 |  |  |
|  |  |  | 未每日清洁更衣柜；扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 无更衣柜清洁记录；扣2分。 |  |  |
|  | 22.液氯消毒安全措施 | 4 | 液氯消毒的安全措施不符合要求；扣4分。 |  |  |
|  | 23.现场余氯检测 | 6 | 现场检测游泳池水质有效氯含量；不合格扣6分。 |  |  |
|  | 24.浸脚消毒池水质检测 | 4 | 现场检测强制通过式浸脚消毒池水质有效氯含量；不合格扣4分。 |  |  |
|  | 25.卫生间环境 | 4 | 环境不整洁，有积水、异味、积粪；扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 公共卫生间通风不好；扣2分。 |  |  |
| 公共用品卫生要求 | 26.消毒产品 | 6 | 有过期产品；扣6分。 |  |  |
|  |  |  | 产品标签标注不齐全；扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 产品无卫生许可批件；扣3分。 |  |  |
|  | 27.一客一换 | 4 | 客用物品未做到一客一换；扣4分。 |  |  |
|  |  |  | 客用物品更换记录不齐全；扣2分。 |  |  |
|  | 28.非一次性拖鞋消毒 | 4 | 无非一次性拖鞋专用清洗消毒池（桶）；扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 无上下水设施；扣2分。 |  |  |
|  | 29.保洁设施 | 4 | 未设立公共饮具保洁柜或无明显标识；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 未设立棉织品等布草保洁柜或无明显标识；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 保洁柜存放杂物；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 公共用品用具未密闭保洁存放； 扣1分。 |  |  |
| 通风系统 | 30.集中空调档案 | 4 | 无通风管道清洗资料；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 无空气过滤、冷凝盘管、加湿器等设备清洗、消毒记录；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 无开放式冷却塔清洗、消毒记录；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 无空调系统竣工图；扣1分。 |  |  |
|  | 31. 机械通风装置 | 4 | 过滤网、过滤器、机房等有积尘；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 冷却塔中冷却水消毒液浓度达标；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 开放式冷却塔未远离公众通道及设置有效隔挡设施；扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 新风取风口未远离污染源、开放式冷却塔、排风口；扣1分。 |  |  |
| 总分116 分 合理缺项项目共______分 应得分共______分 |

被监督单位陪同人（签字）：                          卫生监督人员（签字）：           、

年       月       日                                        年       月       日

填表说明

1.“项目”栏为一级指标，“评查内容”栏为二级指标，“评查标准栏”为三级指标。

2.※为关键项，不合格不予评定等级。

3.标化分﹦100×实得分/应得分，应得分=128-合理缺项总分。

4.核定等级：依照标化分为进行评级，具体标准如下：

(1)标化分为90分以上者，评为优秀，核定为A级；

(2)标化分为70-89分者，评为良好，核定为B级；

(3)标化分为60-69分者，评为合格，核定为C级；

(4)标化分低于60分者，不予评定等级。

5.评查内容扣分，均扣完为止，不能出现负分。