附件2

消防安全检查意见书

编号:〔2023〕第00XX号

| 单位名称 |  | 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 单位性质 |  |
| 建筑面积 |  | 建筑层数 |  | 建筑高度 |  |
| 被检查单位主管人员（签名） |  | 检查日期 |  |
| 检查内容和情况记录 |
| 单位履行消防安全职责情况 | 消防安全管理 | 1.消防安全制度： □有 □无 □不全 2.员工消防安全教育培训：□组织开展 □未组织开展 3.防火检查： □组织开展 □未组织开展 4、灭火和应急疏散预案： □有且组织演练 □有，未演练 □无且未演练 □无，组织演练 5.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内： □是 □否 6.其他情况： |
|  | 建筑防火 | 1.消防车通道： □无 □畅通 □被堵塞、占用 2.疏散通道、安全出口： □畅通 □堵塞 □锁闭 3.防火门： □完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 4.疏散指示标志： □完好有效 □损坏 □缺少 5.应急照明： □完好有效 □损坏 □缺少 6.其他情况： |
|  | 消防设施 | 1.室内消火栓： □未设置 □完好有效 □损坏 □无水 □配件不齐 2.灭火器： □未配置 □完好有效 □失效 3.建筑消防设施： □定期检测并记录 □未定期检测 □无记录 4.物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否维护管理： □是 □否 □不涉及 |
| 检查结论 | □ 同意投入使用、营业 □ 不同意投入使用、营业 |

监督检查人员（签名）：

制作说明

《消防安全检查意见书》是各行业主管部门进行消防安全检查时制作的文字记录。

“单位性质”栏填写被检查单位的使用性质，如医院、学校、宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头侯船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂、养老院、福利院、托儿所、幼儿园等；

“建筑面积”栏填写单位实际使用的建筑面积；

“建筑层数”栏填写单位所使用的建筑楼层序号；

“建筑高度”栏填写单位所在建筑的总体高度；

被检查单位应在“单位名称”处加盖公章；

检查单位在检查结论处加盖公章。